致理科技大學校園空間安全檢查表
檢查範圍	□建築物內 建築物名稱： 樓層：
	□建築物外開放空間 所在位置：
檢查時間	年 月 日 時 分至 時 分
檢 查 者	單 位/系級、學號： / 檢 查 人： / 聯 絡 人： 電話：
項 目		缺失狀況說明 / (狀況良好免填)	位置	改善建議
一、監視器 / 1.是否有增設需求 / 2.位置是否要更換 / 3.監視器是否正常運作 / 4.其他
二、照明設備、通風設備 / 所屬公共區域及大樓內是否有照明過亮或陰暗情形 / 走廊通道、樓梯及廁所是否有照明死角 / 所屬各區域是否因通風不良造成悶熱或異味 / 校園路燈是否有故障未修或點亮時間不正常之情形 / 其他：
三、求救系統 / 緊急電話是否正常 / 緊急求救鈕是否正常 / 其他 / ※測試前請先通知事務組

項 目	缺失狀況說明	位置	改善建議
四、標示系統 / 指示燈（戶外含反光鏡） / 是否有指示燈具設備故障且尚未修妥 / 大樓方向指示燈、出口燈標示設置不明確或需另增設 / 空間標示圖是否符合現況(含緊急逃生路線圖) / 其他：
五、門鎖、刷卡設備 / 公共區域及大樓內各門鎖、窗鎖、刷卡設備是否正常，且合宜適當 / 大樓出入口備份鑰匙是否依規定送交警衛室 / 各大樓機房鑰匙是否備份給營繕組 / 其他：
六、樓梯、電梯、安全梯 / 樓梯、安全梯是否被堆放物品阻塞，影響逃生動線 / 電梯內是否違規張貼廣告 / 電梯內照明是否適當 / 電梯是否常常故障(敘述狀況) / 安全梯1F、頂樓出入口是否保持暢通 / 其他：常常積水、潮濕.
七、走道及動線、殘障通道 / 是否被挪為其他用途(交談桌等) / 是否堆放櫃子、桌椅..造成動線不良 / 逃生出入口平常即被上鎖，緊急時恐無法順利逃生 / 空間內是否有過多電器設備,曾經跳電(如學會辦公室、系辦公室等) / 飲水機清洗及更換濾心是否填日期 / 其他

項 目	缺失狀況說明	位置	改善建議
八、停車場 / 行車坡道、路面、跳動路面（室內含地面材質） / 1.停車場照明是否足夠 / 2.停車場避難指示是否清晰明確（含進出場顯示燈） / 3.是否有管路滴水或地面積水情形 / 4.是否有環境死角情形 / 5..停車場是否堆放雜物(如腳踏車等) / 6. 其他如:照明區域及時間設定、出入門禁管理
九、空間視覺穿透性 / 樹木、圍牆、花架等是否會遮住視覺動線，影響人身安全(如：水泥或磚造圍牆、過高或過密的樹叢) / 室內空間與動線配置不佳的建築內部，造成視覺阻礙。 / 其他
十、廁所等 / 小便斗間是否有隔板 / 入口是否有足夠隱私(如有掛布簾、隔板離地高度) / 廁所是否設置緊急按鈕，緊急按鈕是否正常（測試前先向警衛室通報） / 必填 □廁所門是內拉式 / □外推式 / □需改善 / 廁所位置是否過於偏遠 / 女廁置物空間或掛勾是否足夠 / 洗手間通風、照明是否需改善 / 其他：
十一、消防設備 / 滅火器是否過期 / 消防系統是否有異常 / 大樓出口及走廊是否有避難方向燈及出口指示燈是否正常 / 其他
十二、運動設施及盥洗設施 / 使用的設施設備是否考量性別需求 / 其他
十三、其他 / 校園空間是否發現有影響師生安全設計或設施 / 無障礙設施是否設置完善（請指出應改善項目） / 是否有因地震造成龜裂(請指出正確位置及詳細描述) / 其他